## Комарова,131Б
Приложение №3
к договору управления многоквартирным домом
№__16/Км-131Б__________________
от 01 апреля 2015 года
Состав и техническое состояние
общего имущества в многоквартирном доме
1. Адрес МКД ул. Комарова, 131 Б
2. Год постройки ________1981________

## строительные конструкции
3. Техничесоке состояние многоквартирного дома
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
I.Строительные конструкции:
1. Фундаменты | 1 |  | не требуется
2
2. Несущие стены | 1 |  | не требуется
2
3
3. Перекрытия | 1 |  | не требуется
2
3
4
4. Перегородки | 1 |  | не требуется
2
3
5. Фасады | 1 | разрушение панельных швов | не требуется
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6. Балконы | 1 |  | не требуется
2
3
4
7. Окна мест общего пользования | 1 |  | не требуется
2
3
4
8. Двери мест общего пользования | 1 |  | не требуется
2
3
9. Крыша: рулонная | 1 | разрушение покрывочного слоя | не требуется
2
3
4
10.Технические подвалы (подполья) | 1 |  | не требуется
| 2 | отсутствие освещения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.Чердачные помещения (технические этажи) | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
6
12. Коридоры мест общего пользования, обслуживающие более одной квартиры | 1 |  | не требуется
2
3
13. Лестничные клетки | 1 | не соответствие электрических сетей освещения правилам и нормам | не требуется
2
3
4
5
6
7
8
9
14. Вентиляция | 1 |  | не требуется
2
15. Мусоропровод | 1 | разрушение клапана (коррозия) | не требуется
| 2 | разрушение заслонки (коррозия)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## инженерные сети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
II. Инженерные коммуникации:
1. Система отопления:
1.1. Верхняя разводка | 1 | отсутствует | отсутствует
2
3
4
5
1.2. Нижняя разводка | 1 | наличие хомутов | не требуется
| 2 | поражение коррозией
3
4
5
1.3. Панельное отопление | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
1.4. Стояки | 1 | наличие 30вентилей,требующих замену | не требуется
2
3
4
5
1.5. Полотенцесушители | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
1.6. ТУ | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
1.7. ПУ тепла |  | имеется | не требуется
2. Холодное водоснабжение
2.1. По подвалу | 1 | поражение коррозией | не требуется
2
3
4
2.2. Стояки | 1
2
3
4
2.3. ПУ ХВС |  | имеется | не требуется
3. Горячее водоснабжение
3.1. По чердаку | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
6
3.2. По подвалу | 1 | поражение коррозией | требуется
| 2 | требуется замена труб 4м
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
4
5
6
3.3. Стояки | 1 |  | не требуется
2
3
4
5
6
3.4. Полотенцесушитель | 1 | наличие хомутов | требуется
| 2 | поражение коррозией
| 3 | отложение накипи на внутренних стенках
4
5
6
3.5. ВВП | 1 | отложение накипи на внутренних стенках | не требуется
2
3
4
5
6
4. Система водоотведения (внутренний водосток) | 1 | разрушается | требуется
2

## электросети
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства |  | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
5. Система электроснабжения:
5.1.Электроснабжение мест общего пользования | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
| 2 | Сечение распред.сети не соответствует существующим нагрузкам
| 3 | Отсутствие защитного заземления
| 4 | Вводной распред.щит не соответствует нормам и правилам
| 5 | Этажный распред.щит не соответствует нормам и правилам
5.2.Электроснабжение лифтов | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
2
3
4
5
5.3.Электроснабжение электрической плиты | 1 | Сопротивление изоляции не соответствует норме | требуется
2
3
4
5
5.4. ПУ эл. энергии
6. Приборы учета |  | Требуется замена прибора учёта
7. Телеоборудование | 1 | Разрушение стойки телеантенны | требуется
| 2 | Обрыв стоякового кабеля
| 3 | Разрушение мест крепления закладных устройств
4
5

## Газ
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
8. Внутридомовая система газоснабжения | ВДГО отсутствует

## Лифты
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
III. Лифты | Год ввода -май 1982, срок эксплуатации до июнь 2016г. | Не требуется

## Земельный участок
Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта | Необходимость в капитальном ремонте
IV.Земельный участок, на котором расположен МКД, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета с элементами озеленения и благоустройства |  | не требуется